## Elementy
Rodos 7.0.14.2 [11070]
Tabela elementów
PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22
Numer elementu | Opis robót | Wartość
1 | 2 | 3
1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 0
1.1 | Demontaż gniazd | 0
1.2 | Doposażenie istn. rozdzielnicy TAP.2 | 0
1.3 | Korytka kablowe, rury, bruzdy) | 0
1.4 | Osprzęt elektroinstalacyjny | 0
1.5 | Oprawy oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego | 0
1.6 | Instalacje (oprzewodowanie oświetlenia i gniazd) | 0
1.7 | Szafa RACK | 0
1.8 | Instalacja strukturalna | 0
| Razem k.b. | 0
| Podatek VAT 0% | 0
| Ogółem | 0

## Przedmiar
Rodos 7.0.14.2 [11070]
Przedmiar robót
PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Demontaż gniazd
1 | KNNR 9 0402/05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | szt. | 5
1.2 Doposażenie istn. rozdzielnicy TAP.2
2 | KNNR 5 0407/02 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301 B10 A /1F/ | szt. | 1
3 | KNNR 5 0407/02 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy S301 B16 A /1F/ | szt. | 3
1.3 Korytka kablowe, rury, bruzdy)
4 | KNNR 5 1201/03 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 | szt. | 80
5 | KNNR 5 1101/02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania | szt. | 40
6 | KNNR 5 1105/07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytko kablowe siatkowe 100H50 | m | 3
7 | KNNR 5 1105/07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytko kablowe siatkowe 50H50 | m | 37
8 | KNNR 5 0110/02 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do drewna - listwa elektroinstalacyjna /montaż na ściance lady obsługi/ | m | 5
9 | KNNR 5 1209/11 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4
10 | KNNR 5 1207/10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie | m | 25
11 | KNNR 5 0102/07 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rura karbowana instalacyjna fi 25mm | m | 25
12 | KNNR 5 1208/02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 25
13 | KNNR 5 1207/02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 285
14 | KNNR 5 1208/01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 285
15 | KNNR 5 1209/04 | Uszczelnianie przepustów materiałami uszczelniającymi - zaprawa ognioochronna np. CP 636 | otw. | 10
1.4 Osprzęt elektroinstalacyjny
16 | KNNR 5 0301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 65
17 | KNNR 5 0303/02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 16
18 | KNNR 5 0302/01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 26
19 | KNNR 5 0302/01 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | szt. | 23
20 | KNNR 5 0306/02 | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 5
21 | KNNR 5 0306/03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 5
22 | KNNR 5 0306/04 | Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2
23 | KNNR 5 0308/02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 6
24 | KNNR 5 0308/03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 6
25 | KNNR 5 0308/03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe x 3 o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 6
26 | KNNR 5 0308/05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 4
27 | KNNR 5 0308/05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1
28 | KNNR 5 0308/03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (gniazdo DATA) | szt. | 8
29 | KNNR 5 0308/03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (4xgniazdo DATA) | szt. | 1
30 | KNNR 5 0505/01 | Przyłącze 1-faz.- wypust elektryczny 230V L,N,PE z zapasem 2m | kpl. | 1
1.5 Oprawy oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego
31 | KNNR 5 1201/01 | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych | szt. | 99
32 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. O1 - Oprawa LED 31W 3000K IP52 3760lm | kpl. | 21
33 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. O2 - Oprawa LED 40W 3000K IP52 4820lm | kpl. | 3
34 | KNR 5-08 0219/01 | P/analogię - Montaż przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej konstrukcji wsporczej - ozn. w proj. S1 - szynoprzewód o długości 1 m - do zawieszania na lince | szt. | 30
35 | KNNR 5 0406/01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ozn. w proj. S2 - zakończenie szynoprzewodu - do zawieszania na lince | szt. | 7
36 | KNNR 5 0501/03 | P/analogię - Oprawy oświetleniowe zawieszane na szynoprzewodzie - ozn. w proj. O3 - Oprawa LED 12W 3000K IP20 800lm | kpl. | 33
37 | KNNR 5 0501/03 | P/analogię - Oprawy oświetleniowe zawieszane na szynoprzewodzie - ozn. w proj. O4 - Oprawa LED 20W 3000K IP20 1320lm | kpl. | 13
38 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. O5 - Oprawa LED 20W 3000K IP20 1600lm | kpl. | 3
39 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. O6 - Oprawa LED 8W 3000K IP44 550lm | kpl. | 9
40 | KNNR 5 0502/02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ozn. w proj. O7 - Oprawa LED 10W 3000K IP44 850lm | kpl. | 5
41 | KNNR 5 0502/04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. w proj. AW1 - Oprawa awaryjna n/t LED 2W/1h | kpl. | 5
42 | KNNR 5 0502/04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. w proj. AW2 - Oprawa awaryjna LED 2W/1h montaż k/g | kpl. | 1
43 | KNNR 5 0501/01 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - ozn. w proj. EW1 - Oprawa ewakuacyjna zwieszana LED 1W/1h | kpl. | 4
44 | KNNR 5 0502/04 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - ozn. w proj. EW2 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 1W/1h | kpl. | 2
45 | KNR 13-21 0301/03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. | 60
46 | KNR 13-21 0301/04 | Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym samym stanowisku | kpl.pom. | 120
1.6 Instalacje (oprzewodowanie oświetlenia i gniazd)
47 | KNNR 5 0203/01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x2,5mm2 | m | 25
48 | KNNR 5 0205/01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5mm2 | m | 70
49 | KNNR 5 0205/02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x2,5mm2 | m | 65
50 | KNNR 5 1203/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 80
1.7 Szafa RACK
51 | KNR AT-28 0110/01 | Montaż szaf dystrybucyjnych stojących - Szafa krosownicza 12U 19" 600x600x600 IP20 | kpl. | 1
52 | KNR AT-28 0110/08 | Montaż wyposażenia szaf - Panel wentylacyjny 1U | kpl. | 1
53 | KNR AT-28 0110/08 | Montaż wyposażenia szaf - Panel porządkujący 19"/1U | kpl. | 2
54 | KNR AT-28 0113/02 | Panele krosowe 19" 48xRJ45 ekranowane - Patch Panel 1U 24 portowy cat.6 | szt. | 2
55 | KNR AT-28 0110/13 | Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne - Swicht 24 porty zarządzalny | szt. | 1
56 | KNNR 5 0406/04 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - zasilacz UPS 0,6kVA (do montażu w szafie RACK) | szt. | 1
57 | KNR AT-14 0111/01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami | pomiar | 20
1.8 Instalacja strukturalna
58 | KNNR 5 0203/02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - kabel skrętka 4-parowy UTP 4x2x0,5 kat. 6 | m | 540
59 | KNNR 5 0205/01 | P/analogię - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kabel skrętka 4-parowy UTP 4x2x0,5 kat. 6 | m | 150
60 | KNNR 5 0715/01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach w korytkach, listwach instalacyjnych - kabel skrętka 4-parowy UTP 4x2x0,5 kat. 6 | m | 495
61 | KNNR 5 0301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 16
62 | KNNR 5 0302/01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 16
63 | KNNR 5 0308/01 | Gniazda instalacyjne - Punkt logiczny 2 x gniazdo RJ45 kat.6 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm na ścianie | szt. | 16
64 | KNNR 5 0406/02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - puszka podłogowa 200x300 6 mod. | szt. | 2
65 | KNNR 5 0308/01 | Gniazda instalacyjne - Punkt logiczny 4 x gniazdo RJ45 kat.6 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm montaż w podłodze w puszce podł. | szt. | 2
66 | KNNR 5 0308/01 | Gniazda instalacyjne - Punkt access point 1 x gniazdo RJ45 kat.6 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm na suficie | szt. | 1

## Robocizna
Rodos 7.0.14.2 [11070]
Zestawienie robocizny
PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Monter-instalator - gr.V (ATH 21) | r-g | 0.62 | 0 | 0
2 | Robocizna (ATH 11) | r-g | 30.48 | 0 | 0
3 | Robocizna (ATH 13) | r-g | 1.04 | 0 | 0
4 | Robocizna (ATH 73) | r-g | 443.77 | 0 | 0
| Razem | r-g | 475.91 |  | 0

## Materiały
Rodos 7.0.14.2 [11070]
Zestawienie materiałów
PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Adapter 45x45 dla 1 RJ45 | szt | 21 | 0 | 0
2 | Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP20 | szt | 24.48 | 0 | 0
3 | Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP44 | szt | 4.08 | 0 | 0
4 | Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V IP20 | szt | 6.12 | 0 | 0
5 | Gniazdo wtyczk. 2x2P+Z 16A,250V IP44 | szt | 1.02 | 0 | 0
6 | Gniazdo wtyk. 2P+Z 16A, p/t 230V IP20 DATA czerwone typu schuko kodowane | szt | 4.08 | 0 | 0
7 | Gniazdo wtyk. 2x2P+Z 16A, 230V IP20 DATA czerwone typu schuko kodowane | szt | 8.16 | 0 | 0
8 | Kabel skrętka 4-parowy UTP 4x2x0,5 kat. 6 | m | 1232.4 | 0 | 0
9 | Kołek kotwiący | szt | 160 | 0 | 0
10 | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 203.94 | 0 | 0
11 | Komplet montażowy 2-modułowy (ramka+support+puszka) | szt | 16.32 | 0 | 0
12 | Konstrukcje wsporcze korytka | szt | 40 | 0 | 0
13 | Korytko kablowe siatkowe 100H50 | m | 3 | 0 | 0
14 | Korytko kablowe siatkowe 50H50 | m | 37 | 0 | 0
15 | Linka uziemiająca | szt | 2 | 0 | 0
16 | Listwa elektroinstalacyjna | m | 5.2 | 0 | 0
17 | Łącznik instal. 1-bieg. p/t 250V/6-10A, IP20 biały | szt | 5.1 | 0 | 0
18 | Łącznik | szt | 3.4 | 0 | 0
19 | Łączniki instal. dwubiegunowy p/t 250V/6-10A, IP20 biały | szt | 2.04 | 0 | 0
20 | Łączniki instal. świecznikowy p/t 250V/6-10A, IP20 biały | szt | 5.1 | 0 | 0
21 | Moduł gniazda RJ45 kat. 6A | szt | 40.8 | 0 | 0
22 | Opaski kablowe typu Oki | szt | 24.75 | 0 | 0
23 | Ozn. w proj. AW1 - Oprawa awaryjna n/t LED 2W/1h | szt | 5 | 0 | 0
24 | Ozn. w proj. AW2 - Oprawa awaryjna LED 2W/1h montaż k/g | szt | 1 | 0 | 0
25 | Ozn. w proj. EW1 - Oprawa ewakuacyjna zwieszana LED 1W/1h | szt | 4 | 0 | 0
26 | Ozn. w proj. EW2 - Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 1W/1h | szt | 2 | 0 | 0
27 | Ozn. w proj. O1 - Oprawa LED 31W 3000K IP52 3760lm | szt | 21 | 0 | 0
28 | Ozn. w proj. O2 - Oprawa LED 40W 3000K IP52 4820lm | szt | 3 | 0 | 0
29 | Ozn. w proj. O3 - Oprawa LED 12W 3000K IP20 800lm | szt | 33 | 0 | 0
30 | Ozn. w proj. O4 - Oprawa LED 20W 3000K IP20 1320lm | szt | 13 | 0 | 0
31 | Ozn. w proj. O5 - Oprawa LED 20W 3000K IP20 1600lm | szt | 3 | 0 | 0
32 | Ozn. w proj. O6 - Oprawa LED 8W 3000K IP44 550lm | szt | 9 | 0 | 0
33 | Ozn. w proj. O7 - Oprawa LED 10W 3000K IP44 850lm | szt | 5 | 0 | 0
34 | Ozn. w proj. S1 - szynoprzewód o długości 1 m - do zawieszania na lince | szt | 30 | 0 | 0
35 | Ozn. w proj. S2 - zakończenie szynoprzewodu - do zawieszania na lince | szt | 7 | 0 | 0
36 | Panel porządkujący 19"/1U | kpl | 2 | 0 | 0
37 | Panel wentylacyjny 1U | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Patch Panel 1U 24 portowy cat.6 | kpl | 2 | 0 | 0
39 | Płytki odgałęźne 5-torowe 2,5 mm2 | szt | 16.32 | 0 | 0
40 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 450/750V | m | 72.8 | 0 | 0
41 | Przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 450/750V | m | 93.6 | 0 | 0
42 | Punkt access point 1 x gniazdo RJ45 kat.6 | szt | 1.02 | 0 | 0
43 | Puszka izolacyjna podwójna p/t śr. 60mm | szt | 23.46 | 0 | 0
44 | Puszka p/t z zaciskami WAGO o głęb. 60mm | szt | 26.52 | 0 | 0
45 | Puszka podłogowa 200x300 6 mod. | szt | 2 | 0 | 0
46 | Puszka rozgałęźna podtynkowa 75x75x36mm IP54 | szt | 16.32 | 0 | 0
47 | Ramka 1-krotna biała | szt | 20.1 | 0 | 0
48 | Ramka 2-krotna biała | szt | 15 | 0 | 0
49 | Ramka 3-krotna biała | szt | 6 | 0 | 0
50 | Ramka 4-krotna biała | szt | 2 | 0 | 0
51 | Rura karbowana instalacyjna fi 25mm | m | 26 | 0 | 0
52 | Swicht 24 porty zarządzalny | szt | 1 | 0 | 0
53 | Szafa krosownicza 12U 19" 600x600x600, IP20 | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Wyłącznik nadprądowy S301 B10A | szt | 1 | 0 | 0
55 | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A | szt | 3 | 0 | 0
56 | Wypust elektryczny 230V L,N,PE z zapasem 2m | szt | 1 | 0 | 0
57 | Zaprawa ognioochronna | kg | 7 | 0 | 0
58 | Zasilacz UPS 0,6kVA /do montażu w szafie RACK/ | szt | 1 | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0

## Sprzęt
Rodos 7.0.14.2 [11070]
Zestawienie sprzętu
PROJEKT ADAPTACJI I WYKOŃCZENIA LOKALU WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY FILII W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Paderewskiego 22
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) | m-g | 2.18 | 0 | 0
2 | Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t | m-g | 2.18 | 0 | 0
3 | Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego | m-g | 5.96 | 0 | 0
4 | Samochód dostawczy do 0,90 t (1) | m-g | 3.32 | 0 | 0
5 | Środek łączności bezprzewodowej | m-g | 11.92 | 0 | 0
6 | Żuraw samochodowy do 4 t (1) | m-g | 2.18 | 0 | 0
| Razem | m-g | 27.74 |  | 0