**Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy**

**Dotyczy postępowania: PBW.261.1.2023** **pn.** **„Montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie”**

**ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM KLIMATYZACJI II PIĘTRO | | |
| L.p. | Nazwa elementu | Cena brutto |
| Instalacja sanitarna | | |
| 1 | Agregat zewnętrzny – 1 szt. |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna kasetonowa – 3 szt. |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna ścienna – 8 szt. |  |
| 4 | Instalacja sanitarna - komplet |  |
| 5 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego, próba szczelności urządzeń i instalacji, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur – komplet |  |
| 6 | Przeniesienie istniejących urządzeń wraz z instalacją, demontażami, próba szczelności urządzeń i instalacji, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur – komplet |  |
| 7 | Układ centralnego sterowania – komplet |  |
| 8 | Instalacja skroplin – komplet |  |
| Instalacja elektryczna | | |
| 1 | Trasy kablowe – komplet |  |
| 2 | Okablowanie – komplet |  |
| 3 | Pomiary – komplet |  |
| Roboty ogólnobudowlane | | |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe i porządkowe – komplet |  |
| **RAZEM** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | |
| L.p. | Nazwa elementu | Cena brutto |
|  | Szafa z aparatem wykonawczym i automatyką – komplet |  |
|  | Rozdzielnica elektryczna – komplet |  |
|  | Kompensator mocy biernej – komplet |  |
|  | Pomiary – komplet |  |
| **RAZEM** | |  |

**ZAMÓWIENIE OPCJONALNE 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM KLIMATYZACJI I PIĘTRO | | |
| L.p. | Nazwa elementu | Cena brutto |
| Instalacja sanitarna | | |
| 1 | Agregat zewnętrzny – 1 szt. |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna kasetonowa – 5 szt. |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna ścienna – 4 szt. |  |
| 4 | Instalacja sanitarna - komplet |  |
| 5 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego, próba szczelności urządzeń i instalacji, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur – komplet |  |
| 6 | Układ centralnego sterowania – komplet |  |
| 7 | Instalacja skroplin – komplet |  |
| Instalacja elektryczna | | |
| 1 | Trasy kablowe – komplet |  |
| 2 | Okablowanie – komplet |  |
| 3 | Pomiary – komplet |  |
| Roboty ogólnobudowlane | | |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe i porządkowe – komplet |  |
| **RAZEM** | |  |

**ZAMÓWIENIE OPCJONALNE 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SYSTEM KLIMATYZACJI PARTER | | |
| L.p. | Nazwa elementu | Cena brutto |
| Instalacja sanitarna | | |
| 1 | Agregat zewnętrzny – 1 szt. |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna kasetonowa – 7 szt. |  |
| 3 | Instalacja sanitarna - komplet |  |
| 4 | Uzupełnienie czynnika chłodniczego, próba szczelności urządzeń i instalacji, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur – komplet |  |
| 5 | Układ centralnego sterowania – komplet |  |
| 6 | Instalacja skroplin – komplet |  |
| Instalacja elektryczna | | |
| 1 | Trasy kablowe – komplet |  |
| 2 | Okablowanie – komplet |  |
| 3 | Pomiary – komplet |  |
| Roboty ogólnobudowlane | | |
| 1 | Roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe i porządkowe – komplet |  |
| **RAZEM** | |  |

*Ceny wyliczone w poszczególnych tabelach należy przenieść do formularza oferty. W przypadku niezgodności cen w poszczególnych tabelach z ceną wskazaną w ofercie za właściwą Zamawiający uzna cenę określoną w formularzu oferty.*

*W przypadku nie ujęcia pozycji przedmiarowych lub elementów wynikających z dokumentacji projektowej lub prac/czynności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia w powyższej tabeli, koszty ich realizacji należy doliczyć do jednej z pozycji określonych w tabeli powiązanej z brakującym elementem.*

…………………………………… ………………………………………..

/miejscowość i data/ /podpis Wykonawcy/

UWAGA! Dokument musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu zaufanego/elektronicznego podpisu osobistego.