## ****Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej**** ****ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa****

## tel.: ****(022) 810 46 64** **w.104****

***e-mail: agnieszka.pankiewicz@pbw.waw.pl***

Warszawa, dnia 13 listopada 2023 r.

PBW.261.1.2023

Dotyczy postępowania pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, działając w trybie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuje, że w dniach 11 listopada 2023 r. wpłynęło pytanie od wykonawcy, poniżej przekazuję jego treść oraz odpowiedź a także dokonuje zmian w dokumentach zamówienia.

Pytanie 1:

Rozdział XV Opis sposobu obliczania ceny, pkt. 10

Podstawą obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentację projektową. Ze względu na sposób wynagradzania (ryczałt) przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji mają charakter pomocniczy i służą – wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Warunków Zamówienia – do wyceny zamówienia przez potencjalnych Wykonawców. Przedmiary mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia przygotowania oferty. Zamawiający podkreśla, że przedmiary nie stanowią wystarczającej podstawy do przygotowania oferty. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonej dokumentacji, załączników do SWZ oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W rozumieniu, dokumentacja projektowa jest podstawą i integralną częścią sporządzenia wyceny, a przedmiary mają tylko charakter pomocniczy.

W dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych jest zaprojektowych:

PARTER: 4 szt. j. ściennych i 7 szt. j. kasetonowych

I PIĘTRO: 4 szt. j. ściennych i 5 szt. j. kasetonowych

II PIĘTRO: 9 szt. j. ściennych i 3 szt. j. kasetonowych

Razem: 17 szt. j. ściennych i 15 szt. j. kasetonowych, OGÓŁEM: 32 szt. j. wewnętrznych

W załączonych do przetargu przedmiarach jest:

PARTER: 7 szt. j. kasetonowych

I PIĘTRO: 4 szt. j. ściennych i 5 szt. j. kasetonowych

II PIĘTRO: 8 szt. j. ściennych i 3 szt. j. kasetonowych

Razem: 12 szt. j. ściennych i 15 szt. j. kasetonowych, OGÓŁEM: 27 szt. j. wewnętrznych

Brakuje w przedmiarze 5 szt. j. ściennych

Taka sama sytuacja jest w Załączniku nr. 1a do SIWZ - Formularz cenowy

Proszę o odpowiedz na pytanie: Wycena ma być dokonana na podstawie dokumentacji projektowej czy na podstawie przedmiarów robót i Załącznika nr. 1a

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że prawidłowe ilości jednostek wskazane są w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym dokonuje się zmiany dokumentów zamówienia korygując rozbieżność.

W związku z odpowiedzią na pytania, termin związania, składania i otwarcia ofert ulegają przesunięciu, tj.:

1. termin związania ofertą – 15.12.2023 r.
2. termin składania ofert – 16.11.2023 r. godz. 12:00
3. termin otwarcia ofert – 16.11.2023 r. godz. 12:15

Wyjaśnienia, dokonane zmiany (zaznaczone czcionką w kolorze czerwonym) oraz uzupełnienia stają się obowiązujące od dnia ich wprowadzenia i Wykonawcy muszą uwzględnić powyższe przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienia i zmiany dostępne są na stronie Zamawiającego [https://platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/)

Dyrektor

(-) Joanna Kamińska